## Slide 1: Geometrisk korreksjon av EPI for perfusjonsbilder
Ivar Thokle Hovden
16.10.2018

## Slide 2: Echo Planar Imaging (EPI): Raske MR-bilder
https://www.youtube.com/watch?v=DpL5OqoAMUo
FFT-1
k-domenet
Bildedomenet

## Slide 3: Tidssekvens av scan viser kontrastinnladning og -utladning (~#1-~#50 vist). Brukt til å beregne perfusjonsbilder.
372114315 EPI
gradientekko (GE)

## Slide 4
Noen perfusjonsbilder

## Slide 5: Koregistrering av perfusjonsbilder med VOI, ROI etc. fra tradisjonelle MR-opptak?
EPI-bilder introduserer mer feil (geometriske etc.) enn andre tregere opptak
  Romlig upresis koregistrering
Feil avhenger av retning på faseinnkoding (i k-domenet) (prescan og scan)
scan
prescan

## Slide 6: Koregistrering av perfusjonsbilder med VOI, ROI etc. fra tradisjonelle MR-opptak?
EPI-bilder introduserer mer feil (geometriske etc.) enn andre tregere opptak
  “translation off-resonance field distortion”
  Romlig upresis koregistrering
Feil avhenger av retning på faseinnkoding (i k-domenet) (prescan og scan)
prescan: strukket
274299819 (IVS) EPI GE

## Slide 7: Korrigering av feil ved ved hjelp av forskjellig faseinnkoding (FSL topup) 1: “translation off-resonance field”

## Slide 8: Korrigering av feil ved ved hjelp av forskjellig faseinnkoding (FSL topup) 2: “translation off-resonance field distortion correction” GE

## Slide 11: Korrigering av feil ved ved hjelp av forskjellig faseinnkoding (FSL topup) 2: “translation off-resonance field distortion correction” SE