## Ark1
| ns | ex | em |  | FAR-RED fluorophores (excitation 640nm)
Cerulean | 3.3 | 433 | 475 | 400 |  |  | ex | em
mTurquoise2 | 2.8 | 434 | 474 | 405 | Alexa Fluor 647 | 1 | 651 | 672 | 1 | [5 empty] | ideal for antibody multiplexing, 5 dyes can be used
EGFP | 2.6 | 488 | 507 | 410 | Atto 655 | 1.8 | 663 | 684 | 2 | [5 empty] | 20mW average pulse power makes 640nm the fastest available
mNeonGreen | 3.1 | 506 | 517 | 415 | Atto 647 | 2.4 | 645 | 669 | 3
|  |  |  | 420 | STAR 635 | 2.8 | 635 | 655 | 4
mVenus | 2.7 | 515 | 527 | 425
|  |  |  | 430 | Atto 633 | 3.3 | 629 | 657 | 5
mOrange |  | 548 | 562 | 435 | STAR 635P | 3.3 | 638 | 657 | 5
mRuby | 2.6 | 558 | 605 | 440 | STAR RED | 3.4 | 638 | 655 | 5
mApple | 2.9 | 570 | 595 | 445
mCherry | 1.4 | 587 | 610 | 450
mScarlet | 3.9 | 570 | 595 | 455 | ORANGE-RED fluorophores (excitation 560nm)
460
Alexa Fluor 488 | 4.1 | 494 | 517 | 465 | Alexa Fluor 555 | 0.3 | 555 | 572 | 1
Alexa Fluor 546 | 4.1 | 554 | 570 | 470 | mCherry | 1.4 | 587 | 610 |  | 1
Alexa Fluor 555 | 0.3 | 555 | 572 | 475 | mApple | 2.9 | 570 | 595 | 2
Alexa Fluor 568 | 3.6 | 578 | 602 | 480 | STAR580 | 3.5 | 587 | 607 |  | 2
Alexa Fluor 647 | 1 | 651 | 672 | 485 | Alexa Fluor 568 | 3.6 | 578 | 602 |  | 2
|  |  |  | 490 | Atto 550 | 3.6 | 554 | 576 | 3
Atto 425 | 3.6 | 436 | 484 | 495 | Atto 590 | 3.7 | 594 | 624 |  | 3
Atto 465 | 5 | 453 | 508 | 500 | mScarlet | 3.9 | 570 | 595 | 4
Atto 488 | 4.1 | 501 | 523 | 505 | Atto 594 | 3.9 | 601 | 627 |  | 3
Atto 514 | 3.9 | 511 | 533 | 510 | Atto 565 | 4 | 563 | 592 | 4
Atto 520 | 3.6 | 516 | 538 | 515 | Alexa Fluor 546 | 4.1 | 554 | 570 | 4
Atto 550 | 3.6 | 554 | 576 | 520 | STAR ORANGE | 4.5 | 589 | 616 |  | 4
Atto 565 | 4 | 563 | 592 | 525
Atto 590 | 3.7 | 594 | 624 | 530 | [9 empty] | 560 | 570-640
Atto 594 | 3.9 | 601 | 627 | 535 | YELLOW fluorophores (510nm excitation) | [6 empty] | Alexa Fluor 555 | 0.3 | 555 | 572 | 1
Atto 633 | 3.3 | 629 | 657 | 540 | [7 empty] | mApple | 2.9 | 570 | 595 | 2
Atto 647 | 2.4 | 645 | 669 | 545 | STAR520L | 1 | 515 | 612 |  |  |  | Atto 550 | 3.6 | 554 | 576 | 3
Atto 655 | 1.8 | 663 | 684 | 550 | mVenus | 2.7 | 515 | 527 | 1 |  |  | mScarlet | 3.9 | 570 | 595 | 4
|  |  |  | 555 | Atto 520 | 3.6 | 516 | 538 | 2 |  |  | Atto 565 | 4 | 563 | 592 | 4
abberior dyes |  |  |  | 560 | Atto 514 | 3.9 | 511 | 533 | 2 |  |  | Alexa Fluor 546 | 4.1 | 554 | 570 | 4
STAR440L | 2 | 432 | 511 | 565 | [9 empty] | 560(590)
STAR GREEN | 4.1 | 493 | 519 | 570 | [7 empty] | mCherry | 1.4 | 587 | 610 |  | 1
STAR488 | 3.9 | 503 | 524 | 575 | GREEN Fluorphores (485nm excitation) | [6 empty] | STAR580 | 3.5 | 587 | 607 |  | 2
|  |  |  | 580 | [7 empty] | Alexa Fluor 568 | 3.6 | 578 | 602 |  | 2
STAR460L | 3.7 | 455 | 617 | 585 | EGFP | 2.6 | 488 | 507 | 1 |  |  | Atto 590 | 3.7 | 594 | 624 |  | 3
STAR520L | 1 | 515 | 612 | 590 | mNeonGreen | 3.1 | 506 | 517 | 2 |  |  | Atto 594 | 3.9 | 601 | 627 |  | 3
STAR580 | 3.5 | 587 | 607 | 595 | Alexa Fluor 488 | 4.1 | 494 | 517 | 3 |  |  | STAR ORANGE | 4.5 | 589 | 616 |  | 4
STAR ORANGE | 4.5 | 589 | 616 | 600 | Atto 488 | 4.1 | 501 | 523 | 3
STAR 635 | 2.8 | 635 | 655 | 605 | STAR GREEN | 4.1 | 493 | 519 | 3
STAR 635P | 3.3 | 638 | 657 | 610
STAR RED | 3.4 | 638 | 655 | 615
|  |  |  | 620 | CYAN fluorophores (445nm excitation)
with 4 exciation lasers can do up to 6 channels with single depletion laser |  |  |  | 625
can add another 2-3 with a shorter wavelength second depletion laser |  |  |  | 630 | STAR440L | 2 | 432 | 511 |  | 1
|  |  |  | 635 | mTurquoise2 | 2.8 | 434 | 474 | 1
|  |  |  | 640 | Cerulean | 3.3 | 433 | 475 | 2
|  |  |  | 645 | Atto 425 | 3.6 | 436 | 484 | 2
|  |  |  | 650 | STAR460L | 3.7 | 455 | 617 |  |  | 1
|  |  |  | 655 | Atto 465 | 5 | 453 | 508 |  | 2
660
665
670
675
680
685
690
695
700