## Slide 1: Kolorimetri med ulike instrumenter
teknikk for å bestemme konsentrasjonen av fargede forbindelser i løsning.
mengden lys som transmitteres gjennom de fargede løsningen måles, T = I/I0
Absorbansen er gitt ved Beers lov: A = -logT = -log(I/I0) = ε · b · C
Ved å måle absorbansen til en rekke løsninger med kjent konsentrasjon og etablerer en standardkurve (kalibreringskurve), kan man bestemme konsentrasjonen i en løsning med ukjent konsentrasjon.

## Slide 2: Vanlig spektrofotometer: SpektroVis

## Slide 3: Mobilkamera og app

## Slide 4: Lego kolorimeter
Kvittingen, Lise, Asheim, Jonas, Kvittingen, Eivind V., & Verley, Richard. (2014). A Simple, Small-Scale Lego Colorimeter with a Light-Emitting Diode (LED) Used as Detector. Journal of chemical education, 91, 1037-1039.