# Temperaturprogram for syntese av andre estere

I laboratorieoppgaven kan man også lage andre estere med samme fremgangsmåte, men man må i mange tilfeller justere trykk- og temperaturprogrammet. I tabell 1 er et optimalisert trykk- og temperaturprogram for dannelse av etylacetat og propylacetat.

Tabell 1	Temperaturprogram som kan brukes på Vernier mini GC for separasjon og analyse av en reaksjonsblanding som inneholder etanol, eddiksyre og etylacetat eller propan-1-ol, eddiksyre og propylcetat.

| Start temperature | 30 ℃ |
| --- | --- |
| Hold time | 8 min |
| Ramp rate | 0 ℃/min |
| Final temperature | 30 ℃ |
| Hold time | 0 min |
| Total length | 8 min |
| Pressure | 6,0 kPa |